Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa:
    ....................................................................................................................
2. Adres, województwo:
    ....................................................................................................................
3. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, tel.):
    ....................................................................................................................
4. Telefon/ faks:
    ....................................................................................................................
5. Adres e-mail na który Zamawiający ma przesłać korenspondencje:
    ....................................................................................................................
6. Adres skrzynki e-puap na który Zamawiający ma przesłać korespondencje:
    …................................................................................................................
7. Nazwa banku i nr konta bankowego:
    ....................................................................................................................
8. REGON: ....................................................................................................
    NIP: ...........................................................................................................
9. KRS/CEiDG: .............................................................................................

II. Przedmiot oferty
1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę odczynników hematologicznych oraz testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Pakiet Nr 1 – Odczynniki hematologiczne wraz z dzierżawą analizatora.
Wartość formularza asortymentowo- cenowego Nr 1– Załącznik Nr 2 do SWZ.

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

w tym :
a) wartość odczynników hematologicznych
netto: ........................................
wysokość podatku VAT: ...................................%
wartość podatku VAT: .......................................
brutto: ......................................

b) wartość dzierżawy analizatora
netto: ........................................
wysokość podatku VAT: ....................................%
wartość podatku VAT: .......................................
brutto: ......................................

Oferuję w ramach niniejszego pakietu do dzierżawy analizator:
- typ/model - ……………………………….
- producent - ……………………………….
którego wartość wynosi - ………............................. zł.

Termin dostawy ….......... (maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania).

Termin dostarczenia i przekazania do eksploatacji analizatora - w terminie 2-3 dni od podpisania umowy.

Pakiet Nr 2 – Testy immunoenzymatyczne wraz z dzierżawą analizatora.
Wartość formularza asortymentowo- cenowego Nr 2– Załącznik Nr 3 do SWZ.

a) netto ...................................................... zł. słownie: ..............................................................
- wysokość podatku VAT: .................... %
- kwota podatku VAT: .......................... zł
b) brutto .................................................... zł. słownie: ...............................................................

b) wartość dzierżawy analizatora
netto: ........................................
wysokość podatku VAT: ....................................%
wartość podatku VAT: .......................................
brutto: ......................................

Oferuję w ramach niniejszego pakietu do dzierżawy analizator:
- typ/model - ……………………………….
- producent - ……………………………….
którego wartość wynosi - ………............................. zł.

Termin dostawy ….......... (maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania).

Termin dostarczenia i przekazania do eksploatacji analizatora - w terminie 2-3 dni od
podpisania umowy.
III. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy dokumentami dotyczącymi niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznikach do SWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 11 i/lub Załącznik Nr 12 do SWZ.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ.
3. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu**/ jako spółka cywilna**/ jako konsorcjum, którego partnerzy zostali ujawnieni w pełnomocnictwie o którym mowa w pkt. 6.2. ppkt 2) SWZ*,
4. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 11 i/lub Załącznik Nr 12 do SWZ.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z my w myśl ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. Z 2018r. poz. 419 ze zm).
7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców**/ z udziałem następujących podwykonawców** (**-niepotrzebne skreślić)
Lp.	Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy	Firmy (nazwa) podwykonawcy (dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień złożenia oferty)
1.
2.
3.

1. **Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:
  .......................................................................................................................................................
  (Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale).
2. Oświadczamy, że niniejsza oferta:
  a)** nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;
  b)** zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”)
  (**-niepotrzebne skreślić)
3. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi**/ nie prowadzi** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: (**-niepotrzebne skreślić)
1. *nazwa towaru lub robót, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:...................................................................................
2. *wartość towaru lub robót bez kwoty podatku VAT:..........................................
Oświadczamy, że Wykonawca jest:
1. Mikroprzedsiębiorstwem**
2. Małym przedsiębiorstwem**
3. Średnim przedsiębiorstwem**
  (** - niepotrzebne skreślić)

- zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s.36)

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO
Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO
Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

1. **Oświadczamy, że Wykonawca nie jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. Dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s.36) (** - niepotrzebne skreślić)
2. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio ppozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. Oświadczamy, że wybór naszej oferty (będzie prowadził**/nie będzie prowadził**) do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

…………………………….....................................................................................................**
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego)

….................................................................................................................................**
(należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

1. ......................................................................................................................................**
  (należy wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie)

Wskazuje adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi dostępne są oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w SWZ

..................................................................................................................
..................................................................................................................
1. Integralną część stanowią:
  1…..............................................................................
  2…..............................................................................
3…..............................................................................

*w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) należy wskazać lidera oraz adres do korespondencji
**niewłaściwe skreślić
***rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchyleń dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)

      Załącznik Nr 4 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA
- ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY

Model/typ
Producent
Kraj pochodzenia

Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana /graniczna	Wartość oferowana
1.	Automatyczny, minimum 26-parametrowy analizator hematologiczny typu CBC-5DIFF . Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 r	TAK
2.	Analizator wyposażony w pełni automatyczny podajnik podstawowy na min. 20 próbek i podajnik próbek „cito,” drukarkę zewnętrzną (laserową, czarno-białą), urządzenie podtrzymujące napięcie – UPS, wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych oraz monitor	TAK
3.	Możliwość stosowania różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań	TAK
4.	Możliwość wstawiania próbek CITO w systemie otwartym jak również próbek pediatrycznych	TAK
5.	Wydajność analizatora min. 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF	TAK
6.	Analizator pracujący w sposób ciągły 24 godziny/dobę	TAK
7.	Możliwość wykonywania oznaczeń we krwi pełnej i płynach z jam ciała oraz płynu mózgowo-rdzeniowego ( objętość aspirowanej próbki nie więcej niż 70µl), pomiar bez konieczności używania dodatkowych odczynników	TAK
8.	Stosowane metody pomiaru: fluorescencyjna cytometria przepływowa (rozdział WBC), impedancyjna( RBC,PLT)	TAK
9.	Objętość aspirowanej krwi do wykonania pełnej morfologii- nie więcej niż 50 µL	TAK
10.	Odczynniki ,materiały kontrolne oraz eksploatacyjne pochodzą od producenta analizatora Analizator wyświetla datę przydatności odczynników i umożliwia oszacowania ich zużycia oraz jest wyposażony w czujnik ścieków.	TAK
11.	Możliwość wykonywania badań w różnych trybach pracy bez konieczności sortowania próbek oraz zaprogramowania wartości referencyjnych dla ocenianych parametrów w zależności od płci i wieku	TAK
12.	Identyfikacja próbek badanych, przy pomocy kodów kreskowych	TAK
13.	Automatyczny pomiar i analiza min. 26 parametrów raportowanych na wyniku, w tym: WBC, NEUT % i #, LYMPH % i #, MONO % i #, EO % i #, BASO % i #, HGB (oznaczanie z wykorzystaniem odczynnika bezcyjankowego), HCT, RBC, PLT oraz odsetek mikrocytów i makrocytów	TAK
14.	Możliwość flagowania obecności erytroblastów, wynik podawany w wartościach % i #	TAK
15.	Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu DIFF wyrażonych w wartościach bezwzględnych i wzgłędnych	TAK
16.	Pomiar HGB niezależnie od WBC ( w osobnym torze pomiarowym, gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych i lipidów)	TAK
17.	Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC na co najmniej 5 populacji dokonywane bez barwienia cytochemicznego, z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z możliwością analizy próbek leukopenicznych	TAK
18.	Parametry mierzone a nie wyliczane : RBC, WBC,Hb, Ht, PLT( zastosowanie bezpośredniego pomiaru zwiększa dokładność uzyskanych wyników oraz wyliczenia wskaźników : MCV,MCH,MCHC).	TAK
19.	Zakresy liniowości parametrów (dla próbki pierwotnej bez rozcieńczenia): / WBC 0 – 400x10³/µl; / RBC 0 – 8,6 mln/µl; / PLT 0– 4000x10³/µl / HGB do min 25g/dl / HCT 0- 75%	TAK
20.	Prezentacja wyników oznaczeń na histogramach i na wykresie typ skattergram	TAK
21.	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami o typach i ich stopniu zaawansowania	TAK
22.	Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego w ilości wystarczającej na wykonanie kontroli na 3 poziomach w tym 2 poziomy wykonywane codziennie , N- codziennie, L i H naprzemiennie. Wymagany jeden wspólny materiał kontrolny dla parametrów krwi obwodowej Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego	TAK
23.	Rozbudowany program kontroli jakości zawierający dane liczbowe i graficzne z możliwością udziału w międzynarodowej kontroli.	TAK
24.	Zapewnienie włączenia aparatu do systemu QC Online	TAK
25.	Oprogramowanie operatorskie w języku polskim	TAK
26	Pamięć wewnętrzna analizatora umożliwiająca przechowanie minimum 90000 wyników z pełną grafiką	TAK
27.	Możliwość pracy analizatora w szpitalnej sieci komputerowej i komunikacji dwukierunkowej z LIS i HIS	TAK
28.	Podłączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium, wpięcie do systemu na koszt Wykonawcy	TAK
29.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w formie papierowej dostarczona wraz z analizatorem	TAK
30.	Pełna automatyzacja procesu kalibracji i konserwacji, w tym automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pomiarze próbki	TAK
31.	Do oferowanego analizatora zostaną dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań. Należy dołączyć do oferty Deklarację Zgodności CE dla analizatora oraz odczynników w języku polskim.	TAK
32.	Analizator spełnia wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.	TAK
33.	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizator, oraz zapewni bezpłatne szkolenie pracowników z zakresu obsługi analizatora bezpośrednio po jego instalacji w laboratorium i wystawi certyfikaty uczestnikom szkolenia.	TAK
34.	Gwarancja na oferowany analizator przez okres trwania umowy.	TAK
35.	Wykonawca zapewnia opiekę merytoryczną i serwis w godzinach pracy Zamawiającego oraz będzie wykonywał naprawy i przeglądy w okresie gwarancji. przez okres dzierżawy analizatora	TAK
36.	Czas reakcji serwisu do 24 godz od chwili zgłoszenia.	TAK
37.	Koszty naprawy analizatora z wyłączeniem części zużywalnych leżą po stronie Wykonawcy.	TAK
38.	Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty pełnej, zawierającej wszystkie wymienione elementy (tj. analizator wraz z oryginalnymi odczynnikami, kontrolami i wszystkimi materiałami zużywalnymi producenta do oferowanego analizatora). Mają stanowić kompletny system analityczny pochodzący od jednego producenta.	TAK
39.	Oferowany analizator musi spełniać wszystkie warunki graniczne. W innym wypadku oferta zostanie uznana za nieważną i odrzucona	TAK

 Załącznik Nr 5 do SWZ

   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Automatyczny analizator immunochemiczny

Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana/graniczna	Wartość oferowana
1.	Wieloparametrowy analizator do badań diagnostycznych metodą immunochemiczną , analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 r oraz urządzenie podtrzymujące napięcie - UPS	TAK
2.	Możliwość wykonywania hormonów tarczycy, płciowych, markerów nowotworowych, alergologii, markerów sercowych, chorób zakaźnych, HIV oraz D-dimerów, przeciwciał przeciwtarczycowych ,biomarkerów-prokalcytonina, aktywnego metabolitu witaminy D wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze	TAK
3.	Możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększania kosztów	TAK
4.	Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów	TAK
5.	W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości	TAK
6.	Analizator pracujący w sposób ciągły 24 godziny/dobę	TAK
7.	Termin ważności odczynnika roboczego min 6 miesięcy	TAK
8.	Zminimalizowanie czynności przy wykonywaniu testów. Całkowicie automatyczny proces analizy.	TAK
9.	Odczynniki w postaci gotowej do użycia.	TAK
10.	Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu paskowego, wprowadzana do pamięci komputera automatycznie.	TAK
11.	Automatyczne testowanie odczynników i systemu	TAK
12.	Średni czas wykonania oznaczeń 15-60 min.	TAK
13.	Wykluczone ryzyko kontaminacji-aparat bezigłowy	TAK
14.	Termin przydatności odczynnika na pokładzie analizatora zgodnie z załączoną ulotką	TAK
15.	Czułość testu HBsAg wystarczająca do wykrywania mutagenów oraz antygenów w okresie okienka serologicznego	TAK
16.	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy- uwzględniająca koszty dojazdu, pracy serwisanta oraz koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych	TAK
17.	Interwencja serwisu na zgłoszenie do 24 godzin	TAK
18.	Koszty naprawy analizatora z wyłączeniem części zużywalnych leżą po stronie Wykonawcy.	TAK
19.	Możliwość pracy analizatora w szpitalnej sieci komputerowej i komunikacji dwukierunkowej z LIS i HIS	TAK
20.	Podłączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium, wpięcie do systemu na koszt Wykonawcy	TAK
21.	Oferent zapewni do oferowanego analizatora stanowisko komputerowe,drukarkę.	TAK
22.	Do oferowanego analizatora zostaną dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań. Należy dołączyć do oferty Deklarację Zgodności CE dla analizatora oraz odczynników w języku polskim.	TAK
23.	Analizator spełnia wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.	TAK
24.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w formie papierowej dostarczona wraz z analizatorem	TAK
25.	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizator, oraz zapewni bezpłatne szkolenie pracowników z zakresu obsługi analizatora bezpośrednio po jego instalacji w laboratorium i wystawi certyfikaty uczestnikom szkolenia.	TAK
26.	Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty pełnej, zawierającej wszystkie wymienione elementy ( tj. analizator wraz z oryginalnymi odczynnikami, kontrolami i wszystkimi materiałami zużywalnymi producenta do oferowanego analizatora). Mają stanowić kompletny system analityczny pochodzący od jednego producenta.	TAK
27.	Oferowany analizator musi spełniać wszystkie warunki graniczne. W innym wypadku oferta zostanie uznana za nieważną i odrzucona	TAK

## Załącznik Nr 6a do SWZ

Wykonawca:
..........................................................
..........................................................

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
..........................................................
..........................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników hematologicznych oraz testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie”; Znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ - znak sprawy Sz.O./ZP/13/2021

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt ……….. SWZ - Znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021,
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…........................................................................….......................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
w następującym zakresie:
….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w przedmiotowym postępowaniu oświadczenie należy wykreślić. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nieuzupełnienie jego treści.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

## Załącznik Nr 6b do SWZ

Wykonawca:
..........................................................
..........................................................

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
..........................................................
..........................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników hematologicznych oraz testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie”; Znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.…............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Uwaga W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa w oświadczeniach należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

## Załącznik Nr 7a do SWZ

..........................................................
..........................................................

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
..........................................................
..........................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników hematologicznych oraz testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie” Znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021, oświadczam co następuje:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ - Znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021 w następującym zakresie tj. dotyczy warunku udziału określonego w pkt ………… SW Z

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
## Załącznik Nr 7b do SWZ

..........................................................

…......................................................

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
..........................................................

..........................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników hematologicznych oraz testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie”; Znak sprawy: Sz.O./ ZP/13/2021, oświadczam co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy PZP w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …............. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa w oświadczeniach należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

## Załącznik Nr 8a do SWZ
Wykonawca:
..........................................................
..........................................................

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
..........................................................

…......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania określonych w SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników hematologicznych oraz testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie”; Znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021, oświadczam co następuje:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ o których mowa:
- w art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy PZP,
- w art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 ustawy PZP
są aktualne na dzień ich złożenia oraz są zgodne z prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.

## Załącznik Nr 8b do SWZ

..........................................................
..........................................................

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
..........................................................

…......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania określonych w SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników hematologicznych oraz testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie”; Znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021, oświadczam co następuje:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ o których mowa:
- w art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy PZP,
- w art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 ustawy PZP
są aktualne na dzień ich złożenia oraz są zgodne z prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.

### Załącznik Nr 9 do SWZ

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)

Ja/my niżej podpisani:

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................
.............................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odczynników hematologicznych oraz testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie” ; znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021

1.* Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofert, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednocześnie załączam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
2.* Oświadczamy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofert, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt 2, niepotrzebne skreślić

### Załącznik Nr 10 do SWZ

Wykaz Dostaw

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa odczynników hematologicznych oraz testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie”; Znak sprawy: Sz.O./ZP/13/2021, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w SWZ wykazujemy następujące dostawy:

Lp.	Przedmiot dostaw	Wartość dostaw brutto (zł)	Daty wykonania dostaw (m-c rok do m-c rok)	Miejsce wykonania dostaw	Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane
1
2

Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

### Załącznik Nr 11 do SWZ

„WZÓR UMOWY”
Umowa nr ........./ ........./ .............
Na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie

zawarta dnia ........................ w Kolnie
pomiędzy:
Szpitalem Ogólnym w Kolnie ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705; REGON 450667610, zwanym dalej „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:

….............................................................. – Dyrektora
a
......................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
........................................................................................
........................................................................................
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. Poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak sprawy Sz.O./ZP/13/2021.

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie, znak sprawy Sz.O./ZP/13/2021, zgodnie asortymentowo i cenowo z Załącznikiem Nr 1 do umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika Nr 2 do SWZ) Pakiet Nr 1 stanowiącym integralną część umowy, na cenę brutto .................... zł. (na cenę netto: …........................ zł)

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego odczynniki hematologiczne, których szczegółowy opis oraz ceny zawiera Załącznik Nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień przekraczających ilości podane w poszczególnych pozycjach Załącznika Nr 1 do umowy w ramach maksymalnej kwoty, o której mowa w § 1 umowy.
3. Wykonawca jest właścicielem analizatora ………………………. typu …………………., który będzie wydzierżawiał dla Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od dnia instalacji aparatury.
4. Instalacja aparatury nastąpi w terminie 2-3 dni od daty podpisania umowy na koszt Wykonawcy. Odbiór aparatury potwierdzony zostanie odrębnym protokołem.

§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się używać aparaturę w sposób zgodny z jej właściwością i przeznaczeniem, zawartymi w instrukcji obsługi producenta analizatora.
2. Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury.
3. Po upływie terminu wymienionego w § 2 ust. 3 Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparaturę w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. Zwrot aparatury potwierdzony zostanie odrębnym protokołem.
4. Dostawy odczynników hematologicznych odbywać będą się staraniem i na koszt Wykonawcy do Laboratorium Zamawiającego, począwszy od dnia ................................ do ......................... r. z zastrzeżeniem § 4.
5. Dostawy odczynników będą realizowane na podstawie e-mail lub pisemnego lub za pomocą faksu zamówienia Zamawiającego w terminie …..... (maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania).
6. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość i wskazanie właściwej umowy handlowej oraz miejsce dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.
7. Dostawy nie zamawiane nie będą przyjmowane lub odsyłane na koszt Wykonawcy.
8. Zamawiający w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5, lub braku reakcji, opieszałość w wymianie zareklamowanego przedmiotu umowy, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Wykonawca.

§ 4
Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień w zależności od posiadanych środków finansowych, tym samym ma prawo ograniczenia ilości przedmiotu umowy, co może spowodować zmniejszenie wartości umowy, jednak nie więcej niż o 20%.

§ 5
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem dostawy wymieniony w Załączniku Nr 1 do umowy spełnia wszelkie wymagania jakościowe i technologiczne przewidziane dla wyrobów tego rodzaju przeznaczonych do używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również odpowiada wszelkim normom polskim i międzynarodowym zgodnie ze specyfiką tych wyrobów i udziela na przedmiot umowy gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta, której termin rozpoczyna się od dnia dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych, w tym wad ukrytych ujawnionych w czasie użytkowania lub braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę oraz prześle protokół reklamacyjny.
3. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
4. Towar wadliwy Wykonawca zobowiązuje się odebrać własnym transportem i na własny koszt.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego - bez zmiany cen jednostkowych, zastąpienia wadliwego towaru, łącznie ze zmianą producenta towarów, jeżeli wady określone w protokole reklamacyjnym będą na tyle istotne, że będą uniemożliwiały stosowanie i używanie dostarczonego towaru lub będą stanowiły zagrożenie dla zdrowia pacjentów i pracowników Zamawiającego.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego renegocjacji warunków umowy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy, jeżeli dostarczony po reklamacji towar:
1. nie spełnia warunków jakościowych,
2. powiela wady określone w protokole reklamacyjnym.
Termin zapłaty za asortyment zareklamowany będzie liczony od daty załatwienia reklamacji.

§ 6
1. Zamawiający ponosić będzie zwykłe koszty utrzymania aparatury.
2. Zamawiający jest zobowiązany do korzystania w trakcie trwania umowy wyłącznie z odczynników i materiałów eksploatacyjnych oferowanych w załączniku nr 1.
3. Na koszt Wykonawcy dokonywane będą wszelkie naprawy i remonty, niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatury za wyjątkiem napraw, będących następstwem nieprawidłowej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, których koszty ponosi Zamawiający.
4. Zapłata za dostarczony towar odbywać się będzie w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę na rachunek Wykonawcy nr........................................................
5. Należność za dostarczony towar zostanie przekazana na konto wskazane przez Wykonawcę.
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9.
8. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania wówczas, gdy:
1. zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia,
3. ilekroć nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego,
5. zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
6. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
7. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.
Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w przypadku zmiany:
1. stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.
4. Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), jeżeli zmiana zasad będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia.
1. W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 9 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.
2. Roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w ust. 9 wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w ust. 9 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w ust. 9 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.
4. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 8 i ust. 9.
5. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 zostaną one uzgodnione i po obustronnym zaakceptowaniu wprowadzone aneksem do umowy.
6. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.
§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i sprawnego działania analizatora na okres 36 miesięcy licząc od daty jego uruchomienia.
2. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zabezpieczy bezpłatny serwis producencki analizatora (bez podwykonawców), tj:
1. naprawy aparatu w razie awarii,
2. dostawy części i akcesoriów nie wymienionych w ofercie cenowej niezbędnych do usunięcia usterki,
3. serwis analizatora (przyjęcie zgłoszenia) dostępny przez całą dobę,
4. czas reakcji serwisu – przyjazd inżyniera serwisowego – maksimum 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii (w dni robocze),
5. okresowe przeglądy techniczne.

§ 8
Stosowanie kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za, które odpowiada Wykonawca lub, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których strony mogą dochodzić stanowi 15% ceny brutto w & 1 Umowy.
1. W przypadku nagminnego niezrealizowania dostaw lub nieterminowego realizowania Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z prawem do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego jemu wynagrodzenia.

§ 9
Wykonawcy nie przysługuje prawo do przelewu wierzytelności z umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody o jakiej jest mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711)

§ 10
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności:
1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2. w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3. w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczęła lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez powodów zależnych od Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w okolicznościach opisanych w ust. 1 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, przy czym termin jest zachowany, jeżeli zamawiający nada pisemne oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. art. 454 i art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia. Przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Wszelkie spory, jakie mogą powstać na gruncie niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku ich nie rozstrzygnięcia poddają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 14
Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy zawierający wykaz oraz ceny odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora, będący przedmiotem umowy oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu oraz jakość przedmiotu umowy.

Zamawiający	Wykonawca

### Załącznik Nr 12 do SWZ

„WZÓR UMOWY”
Umowa nr ........./ ........./ .............
Na dostawę testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora
dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie

zawarta dnia ........................ w Kolnie
pomiędzy:
Szpitalem Ogólnym w Kolnie ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705; REGON 450667610, zwanym dalej „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:

….............................................................. – Dyrektora
a
......................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.......................................................................................
.......................................................................................
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak sprawy Sz.O./ZP/13/2021.

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie, znak sprawy Sz.O./ZP/41/13/2021, zgodnie asortymentowo i cenowo z Załącznikiem Nr 1 do umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika Nr 3 do SWZ) Pakiet Nr 2 stanowiącym integralną część umowy, na cenę brutto ............................. zł. (na cenę netto: …........................... zł)

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego testy immunoenzymatyczne, których szczegółowy opis oraz ceny zawiera Załącznik Nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień przekraczających ilości podane w poszczególnych pozycjach Załącznika Nr 1 do umowy w ramach maksymalnej kwoty, o której mowa w § 1 umowy.
3. Wykonawca jest właścicielem analizatora ………………………. typu …………………., który będzie wydzierżawiał dla Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od dnia instalacji aparatury
4. Instalacja aparatury nastąpi w terminie 2-3 dni od daty podpisania umowy na koszt Wykonawcy. Odbiór aparatury potwierdzony zostanie odrębnym protokołem.

§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się używać aparaturę w sposób zgodny z jej właściwością i przeznaczeniem, zawartymi w instrukcji obsługi producenta analizatora.
2. Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury.
3. Po upływie terminu wymienionego w § 2 ust.3 Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparaturę w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. Zwrot aparatury potwierdzony zostanie odrębnym protokołem.
4. Dostawy testów immunoenzymatycznych odbywać będą się staraniem i na koszt Wykonawcy do Laboratorium Zamawiającego, począwszy od dnia ................................ do ......................... r. z zastrzeżeniem § 4.
5. Dostawy testów immunoenzymatycznych będą realizowane na podstawie e-mail lub pisemnego lub za pomocą faksu zamówienia Zamawiającego w terminie …..... (maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania).
6. Dostawy nie zamawiane nie będą przyjmowane lub odsyłane na koszt Wykonawcy.
7. Zamawiający w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7, lub braku reakcji, opieszałość w wymianie zareklamowanego przedmiotu umowy, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Wykonawca.

§ 4
Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień w zależności od posiadanych środków finansowych, tym samym ma prawo ograniczenia ilości przedmiotu umowy, co może spowodować zmniejszenie wartości umowy, jednak nie więcej niż o 20%.

§ 5
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem dostawy wymieniony w Załączniku Nr 1 do umowy spełnia wszelkie wymagania jakościowe i technologiczne przewidziane dla wyrobów tego rodzaju przeznaczonych do używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również odpowiada wszelkim normom polskim i międzynarodowym zgodnie ze specyfiką tych wyrobów i udziela na przedmiot umowy gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta, której termin rozpoczyna się od dnia dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych, w tym wad ukrytych ujawnionych w czasie użytkowania lub braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę oraz prześle protokół reklamacyjny.
3. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
4. Towar wadliwy Wykonawca zobowiązuje się odebrać własnym transportem i na własny koszt.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego - bez zmiany cen jednostkowych, zastąpienia wadliwego towaru, jeżeli wady określone w protokole reklamacyjnym będą na tyle istotne, że będą uniemożliwiały stosowanie i używanie dostarczonego towaru lub będą stanowiły zagrożenie dla zdrowia pacjentów i pracowników Zamawiającego.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego renegocjacji warunków umowy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy, jeżeli dostarczony po reklamacji towar:
1. nie spełnia warunków jakościowych,
2. powiela wady określone w protokole reklamacyjnym.
Termin zapłaty za asortyment zareklamowany będzie liczony od daty załatwienia reklamacji.

§ 6
1. Zamawiający ponosić będzie zwykłe koszty utrzymania aparatury.
2. Zamawiający jest zobowiązany do korzystania w trakcie trwania umowy wyłącznie z odczynników i materiałów eksploatacyjnych oferowanych w załączniku nr 1.
3. Na koszt Wykonawcy dokonywane będą wszelkie naprawy i remonty, niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatury za wyjątkiem napraw, będących następstwem nieprawidłowej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, których koszty ponosi Zamawiający.
4. Zapłata za dostarczony towar odbywać się będzie w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę na rachunek Wykonawcy nr........................................................
5. Należność za dostarczony towar zostanie przekazana na konto wskazane przez Wykonawcę.
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9.
8. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania wówczas, gdy:
1. zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia,
3. ilekroć nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego,
5. zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
6. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
7. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.
Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w przypadku zmiany:
1. stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.
4. Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), jeżeli zmiana zasad będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia.
1. W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 9 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.
2. Roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w ust. 9 wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w ust. 9 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w ust. 9 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.
1. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 9.
2. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 zostaną one uzgodnione i po obustronnym zaakceptowaniu wprowadzone aneksem do umowy.
3. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i sprawnego działania analizatora na okres 36 miesięcy licząc od daty jego uruchomienia.
2. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zabezpieczy bezpłatny serwis producencki analizatora (bez podwykonawców), tj:
1. naprawy aparatu w razie awarii,
2. dostawy części i akcesoriów nie wymienionych w ofercie cenowej niezbędnych do usunięcia usterki,
3. serwis analizatora (przyjęcie zgłoszenia) dostępny przez całą dobę,
4. czas reakcji serwisu – przyjazd inżyniera serwisowego – maksimum 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii (w dni robocze),
5. okresowe przeglądy techniczne.

§ 8
Stosowanie kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za, które odpowiada Wykonawca lub, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których strony mogą dochodzić stanowi 15% ceny brutto w & 1 Umowy.
1. W przypadku nagminnego niezrealizowania dostaw lub nieterminowego realizowania Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z prawem do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego jemu wynagrodzenia.

§ 9
Wykonawcy nie przysługuje prawo do przelewu wierzytelności z umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody o jakiej jest mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015. r. poz. 618 ze zm.)

§ 10
W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia. Przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie.

§ 11
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności:
1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2. w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3. w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczęła lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez powodów zależnych od Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w okolicznościach opisanych w ust. 1 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, przy czym termin jest zachowany, jeżeli zamawiający nada pisemne oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13
Wszelkie spory, jakie mogą powstać na gruncie niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku ich nie rozstrzygnięcia poddają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy zawierający wykaz oraz ceny testów immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora, będący przedmiotem umowy oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu oraz jakość przedmiotu umowy.

Zamawiający	Wykonawca