## Załącznik Nr 1 do SWZ
				Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo – cenowy Nr 1

Pakiet Nr 1 – Odczynniki i akcesoria laboratoryjne wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą.

Lp.	Nazwa badania	Ilość oznaczeń/ / ml/szt na / 36 miesięcy	Ilość / opakowań	Wielkość / opakowania	Wartość / jednostkowa / netto (opak.)	VAT / %	Wartość / jednostkowa / brutto (opak.)	Razem / wartość netto	Razem / wartość brutto	Nazwa handlowa / nr kat.	Producent
1	Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS	4608
2	Badanie próba krzyżowa (ilość donacji)	1728
3	Karta do BTA zawierająca odpowiednie / surowice monowalentne o profilach: / IgG,IgA,IgM,C3c,C3d,Ctl lub / IgG,C3d,Clt/IgG,C3d,Ctl	30
4	Badanie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D VI+, ctrl, BTA (1-sza seria) Podać nazwy klonów	330
5	Badanie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D VI-, (2-ga seria) Podać nazwy klonów	384
6	Zestaw 3 l krwinek wzorcowych do / screeningu przeciwciał	1170 ml
7	Rozcieńczalnik do metody	3000 ml
8	Końcówki do pipety 1x1000 szt.	10 000 szt
9	Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem - 4x/rok	12
10	System do mikrometody kolumnowej żelowej skladający się z wirówki na maksimum 8 mikrokart, dwóch pipet dedykowanych do systemu, dyspensera rozcieńczalnika oraz inkubatora	36 miesięcy
RAZEM

Wymagania Graniczne:
Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych.
Termin ważności krwinek firmowych- minimum 5 tygodni, mikrokart grupowych min. 9 miesięcy, mikrokart PTA/BTA - minimum 12 miesięcy.
Dopuszczona temperatura przechowywania kart -temperatura pokojowa (18-25 st. C).
Dostawy odczynników (wg harmonogramu na dany rok ,średnio raz na miesiąc) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C.
Mikrokarty do testu PTA powinny być wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
Mikrokarty do grup krwi wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi.
Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%.
Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych fabrycznie żelowym podłożem separującym.
Dołączyć metodykę wykonania badania dla każdej karty i odczynnika (w języku Polskim).
Oferent gwarantuje instalację i szkolenie personelu na własny koszt.
Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 wzorcowych wykrywających antygen Cw – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
Zestaw zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości musi obejmować kontrolę odczynników wraz z usługą opracowania wyników oraz certyfikatem uczestnictwa.
Pozycja 4,5 karty noworodkowe, inne klony anty D w obu seriach (Podać nazwy klonów -D dla obu pozycji pierwszy klon wykrywający drugi nie wykrywający anty DVI).
Nieelektroniczne pipety automatyczne dedykowane do systemu – 2 sztuki.
Wirówka do mikrokart na max. 10 miejsc, stały czas i prędkość wirowania z wyjmowanym rotorem dla ułatwienia dezynfekcji – 1 sztuka.
Dozownik do diluentu pozwalający na odmierzanie min. 2 obj. – 1 i 0,5 ml – 1 sztuka.
Inkubator do mikrokart, ze stałą temperaturą inkubacji 37 st.C - 1 sztuka.
Walidacja sprzętu raz na rok na koszt Oferenta.

Parametry podlegające ocenie Zamawiającego (punktacja 40 pkt za kryterium )
Parametr oceniany		TAK		NIE
Karta do BTA z poz 3 tabeli o profilu IgG,IgA,IgM,C3c,C3d,Ctl (10 pkt)
Wszystkie odczynniki,krwinki i kontrola od jednego producenta (30 pkt)

Całkowita wartość formularza asortymentowo- cenowego Nr 1 – Pakiet Nr 1
a) netto …............................................. zł
b) brutto …........................................... zł